[image: image1.png]


   [image: image1.png]
MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE COSTA RICA


GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA EL USO DE FUENTES RADIACTIVAS EN EL ÁREA INDUSTRIAL

i. INTRODUCCIÓN

La introducción debe de presentar un preámbulo de los diferentes temas que se van a desarrollar en el manual.

ii. OBJETIVOS

Mencionan los alcances que se quieren lograr con la elaboración del documento.

1. CAPÍTULO I

1.1. Esquema de la organización en la instalación   

En este, se deben colocar las figuras jerárquicas de la industria para ubicar el departamento donde se encuentran los equipos y el personal involucrado.

1.2. Procedimientos de operación

1.2.1. Lista del personal que opera el equipo

1.2.2. Inventario de los equipos emisores de radiación ionizante (marca, modelo, serie)

1.2.3. Cada una de las técnicas y procedimientos que se utilizan con los diferentes equipos del servicio.

2. CAPÍTULO II

2.1. Procedimientos de mantenimiento

2.1.1. Nombre de la empresa que brinda el servicio de mantenimiento, debidamente avalada por el Ministerio de salud con copia del respectivo contrato.

2.1.2. Se explican las condiciones del contrato de mantenimiento (correctivo, preventivo y la periodicidad del mismo).

2.1.3. Se enumeran las pruebas y controles que se realizan a los diferentes equipos.

2.1.4. Se menciona la periodicidad de cada una de las pruebas a los diferentes equipos, las cuales se deben de registrar en una bitácora.

3. CAPÍTULO III

3.1. Protección Radiológica

3.1.1. Deben de identificar la clasificación de zonas (controladas y supervisadas).

3.1.2. Se menciona la rotulación y la simbología existente en la instalación con respecto a las radiaciones.

3.1.3. Se enumeran todos los implementos para la protección del personal ocupacionalmente expuesto y para el público en general (delantales, guantes, anteojos, protectores de gónadas, protectores de tiroides, entre otros).

3.1.4. Debe incorporar el diseño del blindaje de la instalación.

3.1.5. Servicio de dosimetría, donde se mencione la empresa que brinda el servicio y anexar copia del contrato, ubicación de los dosímetros e informes.

3.1.6. Se debe incluir el nombre de la persona Responsable de la Protección Radiológica de la instalación, debidamente acreditada por el Ministerio de Salud y las funciones que desempeña, incluyendo la capacitación periódica del personal ocupacionalmente expuesto en materia de protección radiológica.

3.1.7. Identificar las responsabilidades del Responsable Legal de la instalación y del Personal Ocupacionalmente Expuesto del servicio.

3.1.8. Vigilancia de la salud (historial médico, exámenes al personal del servicio, periodicidad).

3.1.9. Indicar las medidas que se toman para la protección radiológica de mujeres embarazadas, elaborando un protocolo.

3.2. Mencionar los controles diarios a los diferentes equipos y los propósitos de llevarlos a cabo.

3.2.1. Indicar la periodicidad de la capacitación del personal.

Nota: Se recomienda que este manual incorpore las conclusiones del caso y los anexos respectivos.

Teléfono: 257-6343, extensiones 231, 143, 230/Fax: 222-1748/Correo Electrónico: radiacio@netsalud.sa.cr/Apartado Postal: 10123-1000/Dirección: Avenida 6, calle 14, San José, Costa Rica


