[image: image1.png]


   [image: image1.png]
MINISTERIO DE SALUD

REPUBLICA DE COSTA RICA


GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES QUE UTILIZAN MEDIDORES DE DENSIDAD CON FUENTES RADIACTIVAS

i. INTRODUCCIÓN

La introducción debe presentar un preámbulo de los diferentes temas que se van a desarrollar en el manual.

ii. OBJETIVOS

Mencionan los alcances que se quieren lograr con la elaboración del documento.

1. CAPÍTULO I

1.1. Esquema de la organización   

Incluir las figuras jerárquicas que conforman la entidad, donde se destaque el Responsable de la Protección Radiológica.

1.2. Procedimientos de operación

1.2.1. Ubicación física de los equipos en la instalación

1.2.2. Inventario de los equipos y fuentes emisoras de radiación ionizante (marca, modelo, serie, actividad, isótopo, fecha de fabricación)

1.2.3. Cada una de las técnicas y procedimientos que se utilizan con los diferentes equipos.

2. CAPÍTULO II

2.2.1 Procedimientos de mantenimiento

2.2.1. Describir el procedimiento que se realiza para brindarle mantenimiento a los equipos.

2.2.2. Una bitácora del mantenimiento correctivo por parte de la empresa encargada.

3. CAPÍTULO III

3.1. Procedimientos de Protección Radiológica

3.1.2. Identificar la clasificación de zonas (controladas y supervisadas).

3.1.3. Especificar el procedimiento con respecto al transporte de las fuentes o equipos

3.1.4. Descripción del almacenamiento de las fuentes en la instalación y en el campo.

3.1.5. Describir la rotulación y la simbología existente con respecto a las radiaciones en el recinto donde guardan las fuentes ó equipos, en el área de trabajo y durante el transporte de los mismos.

3.1.6. Enumerar todos los implementos para la protección del personal ocupacionalmente expuesto (delantales, guantes, anteojos e instrumentos para utilizar en caso de emergencia).

3.1.7. Servicio de dosimetría, donde se mencione la empresa que brinda el servicio y anexar copia del contrato, ubicación de los dosímetros e informes.

3.1.8. Nombre de la persona Responsable de la Protección Radiológica de la instalación, debidamente acreditada por el Ministerio de Salud y las funciones que desempeña, incluyendo la capacitación periódica del personal ocupacionalmente expuesto en materia de protección radiológica.

3.1.9. Identificar las responsabilidades del Responsable Legal de la instalación y del Personal Ocupacionalmente Expuesto del servicio.

3.1.10. Vigilancia de la salud (historial médico, exámenes al personal del servicio, periodicidad).

3.1.11. Mencionar los controles diarios a los diferentes equipos y los propósitos de llevarlos a cabo.

4. CAPITULO VI

4.1. PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA

4.1.1. Identificar los responsables de la ejecución del plan (brigadas, personas o instituciones involucradas).

4.1.2. Presentar un diagrama de la activación del plan

4.1.3. Análisis de escenarios de accidentes que involucre los procedimientos para cada escenario mencionado a saber: 

· Pérdida de la integridad de la fuente

· Robo de la fuente

· Incendio

· Inundaciones, terremotos u otros

4.1.4. Mencionar la capacitación y entrenamiento al personal ocupacionalmente expuesto, en donde se especifique quien va a ser el responsable de la capacitación y la periodicidad de la misma.

4.1.5. Mencionar la ejecución de simulacros.

CAPITULO V

5. PROCEDIMIENTO DE DESECHOS

En este manual debe de presentarse el acuerdo ó compromiso existente por parte de la empresa fabricante de la fuente ó equipo para recibir los mismos como desecho, después de la publicación del decreto 24037-S.

Nota: Se recomienda que este manual incorpore las conclusiones del caso y los anexos respectivos.

Teléfono: 257-6343, extensiones 231, 143, 230/Fax: 256-4800/Correo Electrónico: radiacio@netsalud.sa.cr/Apartado Postal: 10123-1000/Dirección: Avenida 6, calle 14, San José, Costa Rica


