DECLARACIÓN JURADA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN AUTOCLAVE PRIMERA VEZ, TRASLADO O RENOVACIÓN

| Fecha de inspección equipo: | (dd/mm/aaaa) | Fecha de elaboración del informe: | (dd/mm/aaaa) |
| --- | --- | --- | --- |

- Datos del solicitante:

| Nombre/Razón social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código CIIU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cédula jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSF ☐ 1CVO ☐ | Número de PSF o CVO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rige: | (dd/mm/aaaa) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vence: | (dd/mm/aaaa) |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |  |  | Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia |  |  |  |  |  |  |  | Cantón |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |
| Dirección exacta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representante legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo electrónico |  |  |  |  |  |
| Nombre del Inspector Autorizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro del Inspector de Calderas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (DSA-UNAS-REC-xxx-20xx) |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 PSF: Permiso Sanitario de Funcionamiento. CVO: Certificado Veterinario de Operación

- Datos de la autoclave

| Rellenar esta sección únicamente si el trámite es una Autorización por Primera vez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca |  |  |  |  |  |  | Número de serie o fábrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de fabricación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año de instalación |  |  |  |  |  |
| Uso |  |  |  | ☐Nuevo ☐Usado |  |  |  |  |  | Presión de trabajo (kPa) (Vapor) |  |  |  |  |  |
| Presión Válvula Seguridad (kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presión máxima de trabajo (kPa) (Vapor) |  |  |  |  |  |
| Presión máxima de trabajo (kPa) (Producto )* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presión de trabajo (kPa) (Producto )* |  |  |  |  |  |
| Tipo de sistema de transferencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de instalación |  | ☐Estacionaria ☐Móvil |  |  |  |  |  | Tipo de configuración |  |  |  | ☐Vertical ☐ Horizontal |  |  |  |
| Fuente de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horario de operación (h/día- día/semana) |  |  |  |  |  |
| Descripción general del equipo, ubicación y uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rellenar esta sección únicamente si el trámite es una Renovación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Autorización de Operación de Autoclave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emisión |  |  | (dd/mm/aaaa) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vencimiento |  |  | (dd/mm/aaaa) |  |
| Número de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de fabricación |  |  |  |  |  |  |  |  | Presión de trabajo (kPa) (Vapor) |  |  |  |  |  |  |
| Presión Válvula Seguridad (kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presión máxima de trabajo (kPa) (Vapor) |  |  |  |  |  |
| Presión máxima de trabajo (kPa) (Producto )* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presión de trabajo (kPa) (Producto )* |  |  |  |  |  |

* En el caso de que el equipo utilice chaqueta

- Resultado de la Inspección de Autoclave

  - Inspección externa

| Elemento inspeccionado | Observaciones |
| --- | --- |
| Condición general de la estructura externa |  |
| Soportes, tirantes y varillas de sujeción |  |
| Estado de la tubería (fugas, expansión, contracción y goteos …) |  |
| Hermeticidad de tapa y empaques |  |
| Golpes, fisuras o grietas, o cualquier daño que se sospeche disminuya el espesor de la lámina. |  |
| Estado de las juntas soldadas. |  |
| Estado del aislamiento o pintura exterior. Estado de los huecos de inspección, de sus empaques, conexiones, tornillería. |  |
| Estado de las estructuras de soporte, soldaduras, corrosiones. |  |
| Iluminación artificial, luminarias de emergencia y linternas de mano |  |

*Escribir NA en caso de que no aplique

  - Inspección interna

| Elemento inspeccionado | Observaciones |
| --- | --- |
| Condición general de la estructura interna. |  |
| Conexiones de vapor, agua y purgas |  |
| Conexiones de agua |  |
| Estado de reparaciones efectuadas. |  |
| Superficies con corrosión, picaduras o desgastes |  |
| Presencia de pandeo o abombamiento. |  |
| Presencia de fugas |  |

*Escribir NA en caso de que no aplique

  - Inspección de sistemas de seguridad

| Elemento inspeccionado | Observaciones |
| --- | --- |
| Válvula de seguridad |  |
| Sistema de seguridad para apertura de compuerta principal |  |
| Control de presión o temperatura |  |
| Control de pérdida de nivel de agua |  |
| Manómetro de la cámara de proceso |  |
| Termómetro |  |
| Una válvula reguladora de presión del suministro de vapor ajustada los requerimientos de la unidad. |  |
| Un manómetro aguas abajo de la válvula reguladora |  |

*Escribir NA en caso de que no aplique

  - Ensayos no destructivos (si aplica)

- Fecha realización de ensayos no destructivos:

- Presión máxima de trabajo calculada según ensayos:

- Conclusiones:

- Conclusiones de la inspección:

| Firma de Representante legal |  | Firma de Inspector Autorizado de Calderas |
| --- | --- | --- |