CONTENIDO DEL CURSO TEÓRICO DE OPERADOR DE CALDERAS

1.Introducción

a) Aplicaciones y razón de uso de las calderas en las diferentes necesidades.

b) Sistema de Unidades.

c) Propiedades termodinámicas de las sustancias.

d) Reglamento de Calderas (Inspector de Calderas Autorizado, trámites, requisitos de seguridad.

e) Seguridad e higiene en el cuarto de calderas.

2.El vapor de agua

a) Propiedades del agua.

b) Vapor saturado y seco.

c)Vapor sobrecalentado.

d) Energía del vapor.

3.Los generadores de vapor (las calderas)

a) Transformación de energía.

b) Tipos de calderas y calentadores.

c) Clasificación según el Reglamento.

d) Fuentes de energía.

4.Principios de combustión

a) Los combustibles y sus propiedades.

b) Proceso de combustión.

c) Condiciones óptimas para la combustión.

d) Productos de la combustión y la Normativa Nacional.

e) Tipo de quemadores.

f) Sistemas de modulación.

g) Sistemas de control.

h) Ajustes automáticos de combustión.

5.El agua y sus efectos químicos

a) Propiedades generales.

b) Sustancias disueltas en el agua.

c) Efectos indeseables en las calderas.

d) Incrustaciones.

e) Corrosión.

f) Fragilidad cáustica.

6.Acondicionamiento del agua

a) Suavizadores.

b) Tratamiento químico.

c)Análisis y control.

d) Purga.

7.Sistemas de control y de seguridad de las calderas

a) Secuencias de encendido.

b) Control de llama.

c) Medios de control visual.

d) Controles del nivel de agua.

e) Controles de boya.

f) Controles de electrodo.

g) Otros.

8.Sistemas de control y de seguridad de las calderas eléctricas.

a) Secuencias de encendido.

b) Control de calentamiento por resistencias o electrodos.

c)Medios de control visual.

d) Controles del nivel de agua.

e) Controles de boya.

f) Diagrama unifilar de la alimentación eléctrica, descripción de los equipos y cuidados.

g) Dispositivos de seguridad y sus coordinaciones.

h) Mantenimientos preventivos y correctivos.

i) Otros.

9.Controles de presión

a) Sistemas de seguridad.

b) Bajo nivel.

c)Alta presión.

d)Pérdida de llama.

e) Otros.

10.Reglas de seguridad y cuidados de mantenimiento general

a) Control de variables operativas de la caldera y sus auxiliares.

b) Mantenimientos preventivos.

c) Purgas y drenaje de tuberías.

d) Reparaciones mayores.

e) Acciones en casos de emergencia.

f) Daños típicos.

11. Reportes en bitácora(s) y control de operación

a) Récord de condiciones de operación.

b) Formato de reportes.

c) Uso de bitácora(s).

12.Compromiso Ambiental

a) Control de emisiones atmosféricas.

b) Control de vertidos.

c)Manejo de Residuos.

d)Control de derrames.