GUÍA DE INSPECCION PARA CALIDAD DEL AGUA POTABLE-SERSA

(Fundamento Legal: Anexo 5 Reglamento para la calidad del Agua Potable, Decreto N 38924-S)

Número de expediente: __________________         Consecutivo de Inspección: ____________________

| N° | Ítem |
| --- | --- |
| 1 | Fecha de inspección: Hora : |
| 2 | Motivo de inspección: Vigilancia ( ) Seguimiento ( ) Denuncia ( ) Brote epidémico ( ) Otro ( ): |
| 3 | Verificación del número de registro |
| 4 | Fecha de registro en Dirección de Área Rectora de Salud |
| 5 | Nombre del sistema de abastecimiento |
| 6 | Funcionario del ente operador del acueducto: _______________________________________ Cédula de identidad: Teléfono: |
| 7 | Responsable legal del acueducto: _________________________________________________ Cédula jurídica: Teléfono de contacto: |
| 8 | Región: _______________________ Dirección de Área Rectora de Salud: _________________ Provincia: _____________________ Cantón: __________________ Distrito: _______________ Localidad: ________________________________________________________ Coordenadas geográficas: Longitud: Latitud: |
| 9 | Ente administrador: A y A ( ) Municipal ( ) ASADA ( ) Privado ( ) Otros: |
| 10 | Programa de Control de Calidad del Agua es conforme al Reglamento Calidad del Agua Potable: Sí ( ) No ( ) |
| 11 | Número de abonados: |
| 12 | Población total abastecida por el sistema: habitantes. |
| 13 | Nombre de comunidades abastecidas por el sistema: |
| 14 | Número de fuentes de abastecimiento: |
| 15 | N° nacientes: _________ 1.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 2.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 3.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 4.- Nombre: Longitud: Latitud: |
| 16 | N° captaciones superficiales: 1.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 2.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 3.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 4.- Nombre: Longitud: Latitud: |
| 17 | N° pozos__________________ 1.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 2.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 3.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 4.- Nombre: Longitud: Latitud: |
| 18 | N° Tanques de almacenamiento y distribución: ______________ 1.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 2.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 3.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 4.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 5.- Nombre: ______________________________ Longitud: ___________Latitud: __________ 6.- Nombre: Longitud: Latitud: |
| 19 | Mecanismo de abastecimiento: Gravedad ( ) Bombeo ( ) Otro: |
| 20 | Sistema de desinfección: Describa (cloro-gas, pastillas u otro): _____________________________ _______________________________________________________________________________ Sin desinfección ( ) |
| 21 | Elementos de tratamiento: ( ) No Sí ( ) Marque los existentes: a) Desarenador ( ) b) Floculación ( ) c) Sedimentación ( ) d) Filtración ( ) e) Desinfección ( ) |
| 22 | Fecha de construcción del acueducto: |
| 23 | Tipo de captación (según el tipo de captación debe aplicar la ficha correspondiente y una ficha por cada captación): ( ) Captación de agua superficial mediante represas o diques (Aplicar ficha 1) ( ) Captación de manantiales o nacientes (Aplicar ficha 2) ( ) Captación de aguas subterráneas mediante pozos (Aplicar ficha 3) |
| 24 | Naciente o captación de agua registrada en MINAE: Sí ( ) No ( ) |
| 25 | ¿Programa de control de calidad del agua vigente? Sí ( ) No ( ) |
| 26 | ¿Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente? Sí ( ) Fecha de vencimiento: __________________ No ( ) Proceder a emitir orden sanitaria para el otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento. |
| 27 | ¿Se lleva registro de resultados de análisis de calidad del agua? Sí ( ) (revisar evidencia del cumplimiento), No ( ). |
| NOTAS: Luego de revisar el cumplimiento de requisitos, se procede a llenar la ficha de campo que corresponda según la fuente para detectar los factores de riesgo (Reglamento para la calidad del Agua Potable, Decreto N 38924-S). |  |
| OBSERVACIONES: |  |
| ACCION A SEGUIR: Cierre de Caso Reprogramación Orden Sanitaria Clausura Otros: __________________ |  |

FICHA DE CAMPO 1 TOMA DE AGUA SUPERFICIAL (Río, Quebrada, otro) I-) INFORMACION GENERAL Fecha: ___________ Hora: __________ Nombre acueducto: ___________________________________ Nombre de la captación: __________________ Número de registro en MINAE: __________ Funcionario del acueducto: ______________________________ Teléfono: _______________ Nombre del funcionario del Ministerio de Salud.: _________________________________ Frecuencia de limpieza: Diario ( ) Semanal ( ) Mensual ( ) Nunca ( ) Otro ( ) Especificar: _________________________________________ II-) DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA TOMA DE AGUAS SUPERFICIALES; SÍ; NO. - ¿Está la captación fuera de un área protegida o zona de conservación?. - ¿Está la toma de agua desprovista de infraestructura que la proteja?. - ¿Está el área alrededor de la toma sin cerca, o malla de protección?. - ¿Existe actividad agrícola, ganadera, industrial o desarrollo habitacional, que descarguen sus residuos aguas arriba de la captación de agua?. - ¿Existe alguna otra fuente de contaminación alrededor de la toma (tanques sépticos, animales, viviendas, basura o actividad industrial). - ¿Tienen las personas y animales acceso a la captación del río?. - ¿Están las rejillas de la toma en malas condiciones (ausentes, quebradas y otros)?. - ¿Se encuentran plantas (raíces, hojas y otros) obstruyendo las rejillas de la toma?. - ¿Existen condiciones de deforestación y erosión en los alrededores de la toma?. - ¿Está ausente el desarenador después de la toma de agua?. TOTAL DE FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS (Total de "Sí").

FICHA DE CAMPO 2 CAPTACIÓN DE NACIENTES O MANANTIALES I-) INFORMACION GENERAL Fecha: ___________ Hora: __________ Nombre acueducto: ___________________________________ Nombre de la Naciente o Manantial: __________________ Número de registro en MINAE: __________ Funcionario del acueducto: ______________________________ Teléfono: _______________ Nombre del funcionario del Ministerio de Salud.: _________________________________ Captación: Caseta ( ) A nivel ( ) Enterrada ( ) Semi-enterrada ( ) II-) DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA NACIENTE O MANANTIAL; SÍ; NO. - ¿Está la naciente sin malla de protección que impida el acceso de personas y animales a la captación?. - ¿Está la naciente desprotegida abierta a la contaminación ambiental? (sin caseta o sin tanque de captación). - ¿Está la tapa de la captación construida en condiciones no sanitarias y con cierre seguro (candado, tornillo u otro)?. - ¿Están las paredes y la losa superior de la captación con grietas?. - ¿Carece de canales perimetrales para desviar el agua de escorrentía?. - ¿Carece la captación de respiraderos o tubería de rebalse con rejilla de protección?. - ¿Se encuentran plantas (raíces, hojas, algas y otros) dentro de la captación de la naciente?. - ¿Existen aguas estancadas sobre o alrededor de captación?. - ¿Existe alguna fuente de contaminación alrededor de la captación? (Observar si en el entorno inmediato existen letrinas, animales, viviendas, basura).. - ¿Se encuentra la captación ubicada en zonas con actividad agrícola o industrial?. TOTAL DE FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS (Total de "Sí").

FICHA DE CAMPO 3 POZO I-) INFORMACION GENERAL Fecha: ___________ Hora: __________ Nombre acueducto: ___________________________________ Nombre del Pozo: __________________ Número de registro en MINAE: __________ Funcionario del acueducto: ______________________________ Teléfono: _______________ Nombre del funcionario del Ministerio de Salud.: _________________________________ Tipo Pozo: Excavado ( ) Perforado ( ) Profundidad: __________mts. Tipo de Extracción: Manual ( ) Bomba Manual ( ) Bomba Eléctrica ( ) II-) DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DEL POZO; SÍ; NO. - ¿Carece el pozo de un canal de desagüe?. - ¿Carece el pozo de una malla de protección?. - ¿Carece el pozo de un piso de concreto que lo rodee?. - ¿Existen letrinas o tanque séptico a menos de 30 m. de distancia del pozo?. - ¿Está la letrina o tanque séptico más cercanos en un nivel más alto que el pozo?. - ¿Existen otras fuentes de contaminación alrededor o arriba del pozo (excretas de animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial)?. - ¿Hay estancamientos de aguas sobre la losa o en los alrededores del pozo?. - ¿Está el pozo excavado expuesto a la contaminación ambiental?. - ¿Están los alrededores del pozo enmontados?. - Si existe bomba, ¿está floja en la unión a su base?. TOTAL DE FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS (Total de "Sí"). CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LA FUENTE (POZO, NACIENTE, AGUA SUPERFICIAL). Cada factor de riesgo implica acciones que deben tomarse para eliminar cada uno de los que se presente. En el caso de las fuentes de abastecimiento las acciones deben coordinarse con el Nivel Regional y Nivel Central además del AyA, en caso necesario. Por cada respuesta “SI” en cualquiera de las fichas, determine la clasificación del riesgo y proceda con las acciones según se indique. Número de respuestas “SI”; Clasificación de riesgo; Código de colores; Acciones para disminuir los factores de riesgo. 0; Nulo; AZUL; ---. 1-2; Bajo; CELESTE; Solicitar plan de acción correctiva por medio de orden sanitaria al operador para corregir situación en un plazo de 1 mes.. 3-4; Intermedio; VERDE; Solicitar plan de acción correctiva por medio de orden sanitaria al operador para corregir situación en un plazo de 1 mes.. 5-7; Alto; AMARILLO; Elaborar plan de emergencia y sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos. Girar orden sanitaria con un Plazo de 1 mes para obtener evidencia de mejoras.. 8-10; Muy alto; ROJO; Girar orden sanitaria y convocatoria urgente a los actores sociales claves para ejecutar en el menor plazo, las acciones correctivas necesarias. Plazo de 1 mes para verificar cumplimiento de la orden sanitaria..

FICHA DE CAMPO 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO I-) INFORMACION GENERAL Dirección Regional de Rectoría de la Salud: _________________________________________________ Fecha: ___________ Hora: __________ Nombre acueducto: ___________________________________ Nombre del Tanque: _______________________________ Dirección: ___________________________________________________________________________ Funcionario del acueducto: ______________________________ Teléfono: _______________ Nombre del funcionario del Ministerio de Salud.: _________________________________ Tipo Tanques: Elevado ( ) A nivel ( ) Enterrado ( ) Semi-enterrado ( ) Material del Tanque: Concreto ( ) Plástico ( ) Metálico ( ) Frecuencia de Limpieza: Anual ( ) Semestral ( ) Trimestral ( ) Mensual ( ) No se sabe ( ) Nunca ( ) Otra ( ) _____________________________________ II-) DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO; SÍ; NO. - ¿Están las paredes agrietadas (concreto) o herrumbradas (metálico)?. - ¿Están las tapas del tanque de almacenamiento, construida en condiciones no sanitarias?. - ¿Carece la estructura externa de mantenimiento? (Pintura, limpieza: libre de hojas, musgo, ramas, otros). - ¿Está ausente o fuera de operación el sistema de cloración?. - ¿Está el nivel del agua menor que 1/4 del volumen del tanque y las escaleras internas herrumbradas?. - ¿Existen sedimentos, algas u hongos dentro del tanque?. - ¿Está ausente o defectuosa la malla de protección?. - ¿Carece la tapa de un sistema de cierre seguro (candado, cadena, tornillo)?. - ¿Carece el tanque de respiraderos o tubería de rebalse con rejilla de protección?. - ¿Existe alguna fuente de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial). TOTAL DE FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS (Total de "Sí"). CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. Cada factor de riesgo implica acciones que deben tomarse para eliminar cada uno de los que se presente. En el caso del tanque de almacenamiento, las acciones deben coordinarse con el Nivel Regional y Nivel Central además del AyA, en caso necesario. Los SI son factores de riesgo. Número de respuestas “SI”; Clasificación de riesgo; Código de colores; Acciones para disminuir los factores de riesgo. 0; Nulo; AZUL; ---. 1-2; Bajo; CELESTE; Notificar al representante legal del ente operador del acueducto, para que realice las mejoras correspondientes, en un plazo de 1 mes.. 3-4; Intermedio; VERDE; Cada factor de riesgo implica acciones que deben tomarse para eliminar cada uno de los que se presente. En el caso del tanque de almacenamiento, las acciones deben coordinarse con el Nivel Central y Regional, además del AyA, en caso necesario.. 5-7; Alto; AMARILLO; Cada factor de riesgo implica acciones que deben tomarse para eliminar cada uno de los que se presente. En el caso del tanque de almacenamiento, las acciones deben coordinarse con el Nivel Central y Regional, además del AyA, en caso necesario.. 8-10; Muy alto; ROJO; Girar orden sanitaria y convocatoria urgente a los actores sociales claves para ejecutar en el menor plazo, las acciones correctivas necesarias. Plazo de 1 mes para verificar cumplimiento de la orden..

FICHA DE CAMPO 5 LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN I-) INFORMACION GENERAL Dirección Área Rectora de Salud: _________________________________________________ Fecha: ___________ Hora: __________ Nombre acueducto: ___________________________________ Funcionario del acueducto: ____________________________________Teléfono: __________________ Número de reparaciones por fugas durante cada mes: _________________________________________ Nombre del funcionario del Ministerio de Salud.: ______________________________________________ Material de líneas de conducción: PVC( ) Hierro galvanizado( ) Otros: ___________________________ Material de la tubería de distribución: PVC( ) Hierro Galvanizado( ) Mixto( ) Otro( )________________ II-) DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN; SÍ; NO. - ¿Existe alguna fuga en la línea de conducción?. 2. ¿Carecen los tanques quiebra gradientes de tapas sanitarias?. 3. En los tanques quiebra gradientes ¿se observan rajaduras, grietas, fugas o raíces?. 4. ¿Se observan fugas visibles en alguna parte de la red de distribución?. 5. ¿Existen variaciones significativas de presión en la red de distribución?. 6. ¿Carece de cloro residual alguna zona en la red principal de distribución?. 7. Existen interrupciones constantes en el servicio de distribución de agua?. 8. ¿Carecen de sistema para purgar la tubería de distribución?. 9. ¿Carecen de un fontanero o encargado del mantenimiento de la red?. 10. ¿Carecen de un esquema del sistema de distribución (planos o croquis)?. TOTAL DE FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS (Total de "Sí"). CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN. Cada factor de riesgo implica acciones que deben tomarse para eliminar cada uno de los que se presente. En el caso de la línea de conducción y red de distribución, las acciones deben coordinarse con el Nivel Regional y Nivel Central además del AyA, en caso necesario. Los SI son factores de riesgo. Número de respuestas “SI”; Clasificación de riesgo; Código de colores; Acciones para disminuir los factores de riesgo. 0; Nulo; AZUL; ---. 1-2; Bajo; CELESTE; Solicitar plan de acción al operador para corregir situación con urgencia. Plazo 5 días hábiles.. 3-4; Intermedio; VERDE; Emitir orden sanitaria al operador para corregir los factores de riesgo detectados en un plazo de 5 días hábiles.. 5-7; Alto; AMARILLO; Elaborar plan de emergencia y sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos. Girar orden sanitaria con un Plazo de 5 días hábiles para obtener evidencia de mejoras.. 8-10; Muy alto; ROJO; Girar orden sanitaria y convocatoria urgente a los actores sociales claves para ejecutar en el menor plazo, las acciones correctivas necesarias. Plazo de 1 mes para verificar cumplimiento de la orden sanitaria..