## Slide 1: DECRETO EJECUTIVO Nº 43902-S RTCR 505: 2022: EQUIPO Y MATERIAL BIOMÉDICO. CLASIFICACIÓN, REGISTRO, IMPORTACIÓN, ETIQUETADO, PUBLICIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL

## Slide 2: Decreto Ejecutivo N° 43902-S
El nuevo reglamento entra en vigencia a partir del 09 de septiembre del 2023
El registro sanitario se realiza por medio de la plataforma Regístrelo (como se realiza desde el 2014
La modificación se realiza con el fin de actualizar la regulación ya que el decreto anterior se encuentraba vigente desde el 2008
Se espera que la modificación al reglamento mejore la comprensión del administrado en aspectos como la clasificación así como en la determinación de los requisitos que debe presentar

## Slide 3: Equipo y Material Biomédico (EMB)
Es cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con alguno de los siguientes fines:
diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad;
diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia;
investigación,
sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico;
o regulación de la concepción,
así como los productos que se utilizan para limpiar, acondicionar, desinfectar y esterilizar un EMB.

## Slide 4: Equipo y Material Biomédico (EMB)
Siempre que el EMB no ejerza su acción principal por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos.
También se consideran equipo y material biomédico los equipos para tratamientos de estética, los lentes de contacto sin finalidad correctiva, los aparatos e instrumental utilizados en el maquillaje permanente, semipermanente o en el tatuado mediante técnicas invasivas o perforaciones de la piel

## Slide 5: Clasificación de riesgo
De acuerdo con el reglamento, los EMB se clasifican en 4 categorías de riesgo
Donde la clase 4 es la de mayor riesgo y la clase 1 la de menor riesgo
La clasificación se realiza con base en las especificaciones técnicas y médicas del producto
El reglamento establece las reglas para la clasificación de riesgo de los productos

## Slide 6: Generalidades
El registro sanitario emitido tendrá una vigencia de 5 años
La renovación se hará por un periodo igual
Los responsables sanitarios del producto tienen el deber de notificar cualquier cambio realizado a las condiciones bajo las que se otorgo el registro sanitario; o en las características del producto
Las renovaciones en EMB son por declaración jurada por lo que no se autoriza a realizar cambios durante el proceso de renovación; los cambios deberán realizarse de manera previa a ingresar la solicitud de renovación

## Slide 7
Requisitos

## Slide 8: Requisitos generales
Toda solicitud de registro, renovación y cambios post registro deben ser tramitados mediante la plataforma del portal “Regístrelo”, para lo cual el interesado debe tener firma digital
Todo documento firmado digitalmente debe poder ser validado según los lineamientos establecidos por el Banco Central de Costa Rica
La solicitud deberá ser firmada digitalmente por el titular del producto, o su representante legal en el país
En caso de que el titular del producto no resida en Costa Rica, deberá nombrar mediante poder a un representante legal que resida en el país; este poder debe indicar quién es el representante legal ante el Ministerio y las facultades que le confiere el poder; debe indicar la vigencia del mismo, y ser presentado en español o acompañado de la traducción oficial respectiva. Si el documento es emitido en el extranjero deberá presentarse debidamente legalizado

## Slide 9: Requisitos generales
En el caso de un fabricante nacional, este debe contar con el permiso sanitario de funcionamiento (PSF) que autoricen dicha actividad. El importador de productos fabricados en el extranjero deberá contar con PSF que autorice la actividad de importación
Cuando se lleve a cabo un cambio que conlleve a un cambio en la clasificación de riesgo del producto, se considerará este producto como nuevo por lo que se deberá gestionar un registro nuevo para este producto
El registro sanitario puede realizarse por medio de las siguientes figuras: de manera individual, Kit de prueba, Familia de EMB, Grupo de EMB, Familia de grupos de EMB, Sistema

## Slide 10: Requisitos generales
El titular del producto o su representante legal podrá autorizar a terceros para la importación y/o distribución del producto (distribuidores autorizados), siempre que los indique en la solicitud de registro o por medio de un cambio post-registro
Todo EMB que emita radiaciones ionizantes, deberá contar con la autorización de la fuente de radiación (tanto el titular del producto o su representante legal (si son importadores) como sus distribuidores)
Todo documento que se presente para fines de registro, debe presentarse en español y en caso de que el documento sea emitido en un idioma diferente al español, deberá presentarse con su respectiva traducción; en caso de documentos oficiales y de carácter legal esta traducción deberá ser oficial

## Slide 11: Requisitos generales
Todo documento que se presente para fines de registro sanitario, tendrá carácter de declaración jurada, además toda la información debe ser coincidente
Todo certificado o documento oficial debe estar vigente al momento de su presentación; para efectos del trámite ante el Ministerio de Salud, en los casos que no se indique la vigencia esta será de 2 años a partir de la fecha de emisión
No se permiten correcciones en las certificaciones y/o documentos oficiales presentados a menos de que estas correcciones las realice la misma instancia que emitió el documento

## Slide 12: Requisitos generales
Todo documento oficial o legal emitido en el extranjero debe legalizarse, y debe presentarse acompañado por una certificación notarial firmada digitalmente
El CLV y la documentación presentada para el registro debe incluir la siguiente información: nombre del fabricante, nombre del producto y código identificador de cada producto a registrar; en caso de que no se tengan los códigos identificadores, debe indicar el modelo y la descripción de cada producto
Si el CLV no incluye la información del titular del producto, se debe presentar el documento que de constancia de la relación entre el titular y el fabricante del producto
En caso de que las autoridad competente del país de origen o del titular del producto no emita alguno de los requisitos solicitados el interesado debe presentar nota emitida por la autoridad debidamente legalizada que haga constar la situación, o bien una carta emitida por el titular del producto o su representante legal que incluya la regulación que demuestre la situación

## Slide 13: Requisitos EMB clase 2
Formulario de registro (plataforma Regístrelo)
Productos nacionales el fabricante debe contar con el Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente
Productos importados: Certificado de Libre Venta
Especificaciones Técnicas y Médicas
Certificado de Buenas Practicas de Manufactura
Para los EMB que emiten radiaciones ionizantes: Autorización de la fuente de radiación
Etiqueta original y proyecto de la etiqueta complementaria en caso de requerirla
Contrato de manufactura
Poder de representación legal otorgado por el titular del producto
EMB para Diagnóstico In Vitro: Documento que indique la norma internacional que contenga los estándares de exactitud y precisión aplicables al EMB
Pago del arancel en línea

## Slide 14: Requisitos EMB clase 3
Debe presentar los requisitos establecidos para el EMB clase 2
Evidencia clínica que demuestre la seguridad y eficacia del producto
En el caso de los IVD pueden presentar la evidencia clínica o las pruebas de investigación comparativas realizadas en el EMB utilizando muestras humanas representativas y en condiciones similares a las del uso esperado; estas pruebas deberán ser acompañadas de una declaración de parte del titular del producto dando fe de la veracidad de los resultados

## Slide 15: Requisitos EMB clase 4
Deben presentar los requisitos establecidos para un EMB clase 2 y 3
Copia del estudio de análisis y evaluación de riesgos y las medidas a adoptar para la reducción de ellos que satisfaga los requerimientos de seguridad y eficacia
Referencia bibliográfica de reportes publicados, relacionados con el uso, seguridad y eficacia del EMB (posteriores a su comercialización)
EMB fabricados a partir de tejidos animales y sus derivados, deben presentar el certificado emitido por el fabricante que demuestre la seguridad biológica del producto

## Slide 16: EMB clase 1
Los EMB clase 1 se encuentran exonerados de registro sanitario de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 41387-S (Se debe tener en consideración que el producto debe cumplir con los requisitos de etiquetado para su puesta en el mercado nacional)

## Slide 17: Requisitos para la renovación de EMB
Formulario de trámite (Plataforma Regístrelo)
Poder de representación legal otorgado por el titular del producto en caso de que el mismo no conste en el expediente o se encuentre vencido
Contrato de manufactura en caso de que el mismo no conste en el expediente o se encuentre vencido
Declaración jurada emitida por el fabricante o titular del producto o su representante legal en el país,(siempre que el poder presentado otorgue esta facultad) en la que se declare que las condiciones del registro y las características del producto no han variado
Certificado de BPM

## Slide 18: Requisitos para la renovación de EMB
Productos nacionales deben tener el PSF vigente
Productos importados deben presentar CLV vigente
Etiqueta del producto cuando la misma no conste en el expediente
Autorización vigente de la fuente de radiaciones
EMB fabricados a partir de tejidos animales o sus derivados deben presentar el certificado de seguridad biológica
Cancelación del arancel

## Slide 19: Especificaciones Técnicas
Descripción detallada del EMB, y su código identificador
Imagen del producto (s)
Instrucciones detalladas del uso del producto
Descripción clara de las partes que componen el EMB
Material de fabricación
Indicación de si es de un solo uso o reutilizable
Indicación de esterilidad (debe notificar el método de esterilización)
Indicación de si debe ser esterilizado antes del uso y bajo que método
Indicar si el producto es o no de uso personal
Condiciones de uso y mantenimiento (conexión eléctrica, condiciones ambientales, de limpieza, etc)
Condiciones de almacenamiento y transporte
Ficha de datos de seguridad (FDS) y formula cualitativa del producto (Reactivos de DIV, soluciones de limpieza, esterilización y acondicionadoras)

## Slide 20: Especificaciones Técnicas para EMB de diagnóstico In Vitro
Aspectos solicitados para un EMB cuando apliquen mas:
Lista de pruebas que el EMB realiza
Informe de desempeño de la prueba

## Slide 21: Especificaciones Médicas
Indicar de forma clara y extensa la indicación de uso del producto (para qué se usa), de forma general y especifica
EMB que incorpora medicamentos: debe especificar el medicamento, su indicación de uso, contraindicaciones y posibles efectos adversos
Indicar los cuidados que se deben tener a la hora de utilizar el EMB
Instrucciones y/o recomendaciones que se le deben dar al paciente
Indicar las posibles complicaciones
Enumerar las posibles contraindicaciones

## Slide 22: Contrato de manufactura
Firmado por el titular del producto y el fabricante
Compromiso de cumplimiento de las BPM
Debe establecer las condiciones de producción, de análisis cuando aplique o cualquier otra gestión técnica relacionada
Manejo de materias primas, material de acondicionamiento, material a granel y producto terminado (debe incluir la gestión que se realiza si se rechaza)
Indicación de que se permiten las auditorias de parte del titular
Listar cada producto o servicio objeto del contrato
El documento debe indicar los datos completos del contratante y del contratado
Debe establecer la vigencia del contrato así como el tipo de producto contratado

## Slide 23: Poder de representación legal
Otorgado por el titular del producto
Debe indicar la vigencia del mismo
Debe enumerar de manera clara las facultades que se otorgan al representante legal
Cuando seas emitido en Costa Rica debe cumplir con la regulación aplicable
Cuando sea emitido en el extranjero deberá presentarle debidamente legalizado, y con certificación notarial y traducción oficial en caso necesario

## Slide 24: Evidencia Clínica
Documento de evaluación clínica realizada por el fabricante
Estudios preclínicos cuando aplican
Estudio de validación del software si aplica
Estudios bibliográficos o de literatura sobre el producto
Resumen del análisis y evaluación de riesgos
Se pueden presentar estudios clínicos realizados en humanos sobre el producto a registrar o de un producto sustancialmente equivalente, en este caso acompañado de una declaración de equivalencia emitida por el fabricante que incluya la evidencia de dicha equivalencia
Para los EMB de Diagnóstico In Vitro pueden presentar la Evaluación clínica, o estudios clínicos o las pruebas de investigación comparativas realizadas en el EMB usando muestras humanas, en condiciones similares a las condiciones de uso acompañadas de una declaración de parte del titular del producto dando fe de la veracidad de los resultados

## Slide 25: Etiquetado
Debe ser original del fabricante
Debe estar en idioma español
Se permite el uso de una etiqueta complementaria para la traducción de la información obligatoria, para incluir información obligatoria que no se incluye desde el origen; pero no se puede utilizar para modificar o corregir la información incluida desde el origen
Debe incluir la información detallada en el punto 19 del reglamento
Si el paquete que contiene el EMB no tiene suficiente espacio para mostrar toda la información, las instrucciones de uso deben acompañar el EMB, pero no es necesario que se establezcan en la parte externa del mismo
Los insertos y manuales que acompañen el EMB debe estar en idioma español

## Slide 26: Prohibiciones
No se autoriza la venta al público de las pruebas para diagnóstico In vitro de uso personal, para la detección de VIH, VHTL, VHB, VHC, VHD
No se permite el registro de los productos manufacturados a partir de tejidos humanos o sus derivados; excepto los reactivos utilizados como control para pruebas de diagnóstico In Vitro
No se permite el registro sanitario o venta de las copas menstruales que indiquen un uso continuo mayor a 8 horas

## Slide 27: Regulación de Equipo y Material Biomédico
GRACIAS